成都市农产品产地冷藏保鲜项目储备指南

根据农业农村部关于加快农产品产地冷藏保鲜设施设施建设的实施意见和四川省人民政府关于加快建设现代农业“10+3”产业体系推进农业大省向农业强省跨越的意见等精神，为加快推进四川天府新区直管区农产品产地冷藏保鲜设施建设，补齐农产品产地冷链短板，从源头解决农产品出村进城“最初一公里”问题，提出如下项目储备指南。

一、工作目标

综合考虑地理位置、产业布局、市场需求和基础条件等因素，立足全省现代农业“10+3”和成都市“4+6”都市现代农业体系，坚持“市场运作、政府引导，规范实施、注重效益”的原则，紧紧围绕保供给、减损耗、降成本、强产业、惠民生，聚焦鲜活农产品产地“最初一公里”，以鲜活农产品主产区、特色农产品优势区为重点，支持各类农业经营主体开展产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输等设施建设，进一步降低农产品损耗和物流成本，推动农产品提质增效和农业绿色发展，促进农民增收和乡村振兴，更好地满足城乡居民对高质量农产品的消费需求。

二、建设内容

农产品产地冷藏保鲜储备项目具有对产地果蔬、生猪（畜禽）、茶叶、中药材、水产等农产品进行冷藏冷冻功能。实施主体根据实际需求选择建设设施类型和规模，可以选择高温库、低温库、气调库、预冷库、通风库的一种或多种类型进行新建，配置温湿度探头、温湿度监测主机和物联网卡等信息化采集设备，并接入四川仓储冷链物流信息化管理平台和智慧蓉城农业农村城运分中心平台。可根据产品特性、市场和储运的实际需要，配备必要的称量、除土、清洗、分级、愈伤、检测、干制、包装、物流配送、立体式货架、作业防护等设备以及新建贮藏设施专用供配电等配套设施。

三、实施主体

四川天府新区直管区行政区域内，在工商登记的产销运营能力和辐射带动能力强的村集体经济组织、农民合作社、家庭农场、农业企业、基层供销社、社有企业等各类农业经营主体。

项目选址符合成都市和四川天府新区直管区现代农业产业规划，不存在“非农化”、“非粮化”问题。

- 四、资金支持

对新建的农产品产地冷藏保鲜项目，采取“先建后补、以奖代补”的方式进行补助，参照《四川省农产品产地冷藏保鲜设施补助目录（2023）》、《四川省仓储保鲜工程预算综合单价参考表（2023）》标准，按建设和购置总额的30%、单个项目最高不超过100万元的标准进行补助。土地使用费和办公场所、围墙、给排水等非主体功能建设，不纳入财政补助资金范围。

- 五、联系方式

四川天府新区统筹城乡和农业农村局都市农业处

联系人：黎波

联系电话：028-68773505

附件：1. 项目储备材料清单

2. 农产品产地冷藏保鲜设施补助目录

3. 农产品产地冷藏保鲜设施工程预算综合单价参

考表

附件1

项目储备材料清单

一、成都市农产品冷藏保鲜库项目储备申报表

二、农产品产地冷藏保鲜储备库项目建议书

三、申报主体支撑项目实施的资金证明

四、所属街道出具的项目建设用地证明材料（不存在“非农化”、“非粮化”问题）

五、申报主体内部管理规章制度

六、“三品一标”认证、基地认证、注册商标、知名品牌及获奖证书

七、申报承诺书

八、法定代表人身份证、营业执照复印件

九、其他与试点有关的证明文件和材料

以上资料一式五份，属复印件的需由提供部门加盖鲜章，项目所属街道主管部门审核把关。

2024年成都市农产品产地冷藏保鲜项目储备

申报表

| 单位全称 | （盖章） |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 项目 基本 情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设地点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 项目投资总额（万元） |  |  | 申请补助金额 （万元） |  |  |  |
| 经审核，同意申报。 |  |  | 主要负责人签名： 年 月 日 （区县农业农村主管部门盖章） |  |  |  |  |

农产品产地冷藏保鲜储备库项目建议书

一、项目摘要

项目内容的摘要性说明，包括项目名称、建设单位、建设地点、建设内容、投资估算等。

二、项目所在区域产业发展概况

产业发展现状及成效。

三、项目承担单位的基本情况

包括项目单位的法人性质和管理体制、人员数量及技术水平，开展工作成效。

四、项目地点选择分析

项目建设地点选址注意与当地建设规划、资源约束条件衔接一致，要直观准确描述地址情况及选址原则，并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述。

五、项目建设内容及投资预算（样表）

项目建设内容主要包括主体工程、配套设施、基础工程等，通过建设内容及投资预算表反映。对配套设施单台（套）估价高于 5 万元的仪器设备，应阐述型号、单位、数量、单价等信息。

| 建设主休名称： |  |  |  |  | 实施地点： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特色主导产品： |  |  |  |  | 项目覆盖村名： |  |  |  |
| 项目概况： 新建高温库×吨，低温库×吨，申请财政补助×万元，总投资×万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 性质/型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元） | 资金来源 （万元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 （万元） | 财政资金 （万元） |
| 一、主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高温库 | 含制冷机组 |  | m³/t | 500/100 | 300 | 15 |  |  |
| 低温库 | 含制冷机组 |  | m³/t | 500/100 | 320 | 16 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化采集设备 |  |  |  |  |  | 按1500元/100吨做预算 |  |  |
| 水果分选线 |  |  | 条 | 1 |  |  |  |  |
| 水果清洗机 |  |  | 条 | 1 |  |  |  |  |
| 变压器及配套 |  |  | 台 | 1 |  | 原则上不超过18万元 |  |  |
| 地磅及安装 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 灭火器（设施） |  |  | 具 | 5 |  | 4kg的基本在80元左右 |  |  |
| 货架 |  |  |  |  |  | 100吨不超过32组 |  |  |
| 发电机 |  |  |  |  |  | 2000元/KW |  |  |
| 托盘、分拣筐 |  |  |  |  |  | 每吨最多各配置1个 |  |  |
| 标识标牌 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 冷链运输车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价超过5万元，必须填型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地平整 |  |  | ㎡ | 1 | 6 | 6 |  |  |
| 场地硬化 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 钢架棚制安 | 钢构 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 严格按文件要求编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、资金筹措

提供支撑项目的货币资金情况，如银行出具的银行对账单等；如主体财务状况不能支持项目建设，需提供银行流水等资金筹措证明。

七、项目前期工作落实情况

土地等要素落实情况。

八、项目建管情况

项目建设组织机构、管理能力以及建成后项目运行维护机制等。

九、项目预期效益分析

1、经济效益；

2、社会效益。

2024年成都市农产品产地冷藏保鲜项目储备申报承诺书

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 我单位郑重承诺： 我单位此次报送的成都市农产品产地冷藏保鲜项目储备的所有材料均真实无误，并愿意承担因材料不实而引发的全部责任和后果。 法人代表签字（盖章） 年 月 日 |  |

- 附件2

- 农产品产地冷藏保鲜设施补助目录

| 设施 类别 | 建设规模不低于（吨） | 总投资规模不低于 （万元） | 政策补助标准不超过 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.冷藏库主体设施补助范围包含库体、制冷机、材料（B1级）、安装等建设； 2.农产品冷链设施一般以单间库容量50吨、100吨等小吨位多间组合式建设为主（中间隔板可为共用，但须加粗钢构），利于提高空间贮藏效率，利于节能和电费开支。 3.建设规模库容量大于100吨的库体，采用门式钢架结构时，单榀跨度不超过30米，间距不超过8米，采用混凝土框架时，双向跨度不超过8米，如建筑结构已做专项设计则依照设计文件执行。 4.两层以上多层库体，应做建筑专项设计，设计载荷应按实际使用并满足安全要求。 5.补贴比例上限不超过冷藏保鲜设施造价的30% ，单个项目补贴资金不超过100万元。 6.项目主体购置的相关设施设备不重复享受农机购置与应用补贴政策。 7.项目建设严禁使用含氨制冷设备； 8.新建或改扩建项目，仅对新增建设内容补贴。利用已有的材料、基础工程、设施设备，以及土地、围墙、办公、生活等非生产用建设不纳入补贴和总投资范围；升级改建项目需经报备同意，按“双限”要求补贴。 |
| 节能型机械高温库、预冷库（恒温库） | 50 | 25 | 7.5 |  |
|  | 100 | 50 | 15 |  |
|  | 200 | 100 | 30 |  |
|  | 300 | 150 | 45 |  |
|  | 400 | 200 | 60 |  |
|  | 500 | 250 | 75 |  |
|  | 600 | 300 | 90 |  |
|  | 700 | 334 | 100 |  |
| 节能型机械低温库（冷冻库） | 50 | 27 | 8 |  |
|  | 100 | 54 | 16 |  |
|  | 200 | 107 | 32 |  |
|  | 300 | 160 | 48 |  |
|  | 400 | 214 | 64 |  |
|  | 500 | 267 | 80 |  |
|  | 600 | 334 | 100 |  |
| 节能型气调贮藏库 | 100 | 67 | 20 |  |
|  | 200 | 134 | 40 |  |
|  | 300 | 200 | 60 |  |
|  | 400 | 267 | 80 |  |
|  | 500 | 334 | 100 |  |
| 通风贮藏库 | 200 | 14 | 4 |  |
|  | 500 | 30 | 9 |  |
|  | 1000 | 60 | 18 |  |
|  | 2000 | 120 | 36 |  |
| 老旧落后冷藏库升级改造 | 300 | 34 | 10 |  |
|  | 1800 | 200 | 60 |  |
|  | 3000 | 334 | 100 |  |

注：烘干设施机具补助参照四川省农机购置补贴标

- 附件3

- 农产品产地冷藏保鲜设施工程预算综合单价参考表

| 科目 | 序 | 名称及规格 | 单位 | 综合参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 参照《补助目录》标准（含库体材料、制冷机、安装等）。 |  |  |  |
| 基础工程 | 1 | 场地平整 | ㎡ | 6元/㎡ |
|  | 2 | 土石方开挖 | m³ | 50元/m³ |
|  | 3 | 土石方回填 | m³ | 25元/m³ |
|  | 4 | 现浇C20钢筋混凝土（含模板制安拆） | m³ | 800元/m³ |
|  | 5 | 现浇C20混凝土（含模板制安拆） | m³ | 650元/m³ |
|  | 6 | M10砂浆砌砖 | m³ | 600元/m³ |
|  | 7 | 地（墙）面保温层 | ㎡ | 50元/㎡ |
|  | 8 | 防水层（含地面找平） | ㎡ | 80元/㎡ |
| 防雨棚 | 9 | 轻钢结构，棚板厚3mm以上，柱高5m以上 | 展面面积㎡ | 500元/㎡ |
| 干制（燥）箱 配件 | 10 | 不锈钢带轮物架≥0.9×1.2×1.8m | 元/个 | 1500元/个 |
|  | 11 | 不锈钢托盘≥0.4×0.55m×2或0.9×1.4m | 元/个 | 100元/个 |

编制说明：

1.建设工程预算综合单价参照《工程量清单计价规范 GB50500》，《关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》（川建造价发〔2019〕181号）。

2.综合单价包含人工、设备、材料、安装和其它费用。

3.折算单价取小数点后一位，低于参考价的按实际单价，个别设施和“三州”地区超过参考单价，上浮不超过5%。